KGS AC117 2009(고압가스용 차량에 고정된 탱크 재검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
<신설>	1.5 부품의 사용제한 차량에 고정된 탱크에 사용하는 부품 등이 『고압가스 안전관리법』에 따른 검사대상에 해당할 경우에는 검사에 합격한 제품을 사용한다.	◦탱크에 부속된 부품이 특정설비 검사대상품일 경우에는 검사품을 사용하도록 하고자 함