KGS GC252 (도시가스공급시설 시공감리 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.1 시공감리 대상 규칙 제21조에 따라 도시가스공급시설 중 전공정시공감리 대상 및 일부공정시공감리 대상은 다음과 같다. 2.1.1 전공정시공감리 대상 (1) 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 본관․공급관 및 사용자공급관(그 부속설비를 포함한다) (2) 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설 중 배관 2.1.2 일부공정시공감리 대상 (1) 가스도매사업자의 가스공급시설 (2) 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 제조소 및 정압기 <신 설>	2.1 ------------- 규칙 제21조에 따라 도시가스공급시설 중 전공정시공감리 대상 및 일부공정시공감리 대상은 다음과 같다. 2.1.1 전공정시공감리 대상 (1) 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관(그 부속시설을 포함한다) <삭 제> 2.1.2 -------------------- (1) ---------------------------------- (2) 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설 중 2.1.1(1)의 시설을 제외한 가스공급시설 (3) 규칙 제21조제1항에 따른 시공감리의 대상이 되는 사용자공급관(그 부속시설을 포함한다)	ㅇ 시공자의 시공 불편 및 비용부담 완화를 위해 사용자공급관을 전공정시공감리 대상에서 일부공정시공감리 대상으로 전환 - 전공정시공감리는 8개 공정에 대해, 일부공정시공감리는 2개 공정에 대해 확인