KGS FP651(고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 용품 사용제한 충전시설에 설치·사용하는 제품이 「고압가스 안전관리법」제17조에 따라 검사를 받아야 하는 것인 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.	1.6 용품 사용제한 ------------------------------------------------------------------------------ 제17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제20조에 -------------------------------------------------------------------------------	ㅇ도시가스 연료용으로 사용되는 제품(가스용품)은 액법에 따라 가스용품으로 검사에 합격한 제품을 사용하여야 함.