KGS GC253(도시가스 배관보호 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 안	개 정 사 유
1.3.1 “배관”이란 본관⋅공급관 및 내관을 말한다. 1.3.2. “본관”이란 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다)의 부지경계에서 정압기까지에 이르는 배관을 말한다. 1.3.3 “공급관”이란 다음 중 어느 하나의 배관을 말한다. (1) <내용 생략> (2) <내용 생략> (3) 가스도매사업의 경우에는 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지에 이르는 배관배관	1.3.1 “배관”이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관(管)으로써 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다. 1.3.2. “본관”이란 다음 중 어느 하나의 배관을 말한다. (1) 가스도매사업의 경우에는 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다. 이하 같다)의 부지 경계에서 정압기지(整壓基地)의 경계까지 이르는 배관. 다만, 밸브기지 안의 배관은 제외한다. (2) 일반도시가스사업의 경우에는 도시가스제조사업소의 부지 경계 또는 가스도매사업자의 가스시설 경계에서 정압기(整壓器)까지 이르는 배관 1.3.3 <현행과 같음> (1) <현행과 같음> (2) <현행과 같음> (3) -------------------------------- 정압기지에서 ----------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 당연 개정