KGS GC252(도시가스 공급시설 시공감리 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.2 “전공정시공감리”란 규칙 제23조제3항의 규정에 의한 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설중 배관 및 사용자공급관의 시공시 다음에 해당하는 시공과정 또는 공정에 대하여 공사현장에서 확인․감리하는 것을 말한다. (1) ~ (8) 생략 1.3.3 “일부공정시공감리”란 전공정시공감리 대상을 제외한 도시가스공급시설의 설치 ․ 시공시 해당되는 공정에 대해 확인 ․ 감리하는 업무를 말한다. 2.1 시공감리 대상 규칙 제21조에 따라 도시가스공급시설 중 전공정시공감리 대상 및 일부공정시공감리 대상은 다음과 같다. 2.1.1 전공정시공감리 대상 (1) 일반도시가스사업자의 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관(그 부속시설을 포함한다) 2.2.2.2.2 전공정시공감리 전공정시공감리는 1.3.2의 시공과정 및 공정에 대하여 감리원이 공사현장에서 확인하여야 한다. 다만, 시공후 매몰되거나 사후검사가 곤란한 공정이외의 공정에 대하여는 현장실정을 감안하여 이를 조정할 수 있다. 또한 다음 기준에 따라 실시하도록 한다. (1) ~ (5) 생략	1.3.2 “주요공정시공감리” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (8) 생략 1.3.3 ---------------------------- 주요공정시공감리 --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.1 --------------------- -------------------------------------------------- 주요공정시공감리 --------------------------------------------------------. 2.1.1 주요공정시공감리 대상 (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2.2.2 주요공정시공감리 주요공정시공감리 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (5) 생략	ㅇ 도시가스 공급시설 “전공정시공감리”는 “주요공정시공감리”로 용어 개정 필요 - 도법 시행규칙 개정(‘14.2.21일)에 따른 당연 개정