KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.16 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제1항제10호에 따른 불연재료를 말한다.	1.3.16 ------------------------------------------------------ 제2조제10호--- ----------------------------------	ㅇ 인용법령 개정(「건축법 시행령」, 2008.10.29.)에 따른 문구수정