KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.5.2 검사일부 생략 4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품 법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(CGA·ANSI 기준으로 제조한 경우에는 제조자가 발행한 검사 성적서)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) ∼ (3) (생 략)	4.5.2 --------- 4.5.2.1 --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 생산단계검사를 ---- ------- (1) ∼ (3) (현행과 같음)	ㅇ설계․생산단계검사 모두 해당되는 것으로 해석되므로 생산단계검사만 적용하도록 문구 명확화
4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품 4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기밸브가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압성능검사 및 기밀성능검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압성능검사 및 기밀성능검사를 실시한다.	4.5.2.2 ----------------- 4.5.2.2.1----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 생산단계검사의 ------------ ------------------------------------------------------------