KGS GC252 (도시가스공급시설 시공감리 기준)개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
1.2 기준의 효력 1.2.1 <생 략> 1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제17조의4제4항에 따라 「도시가스사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 5 및 별표 6의 검사기준에 적합한 것으로 본다.	1.2 기준의 효력 1.2.1 <현행과 같음> 1.2.2------------------------------------------------------------------별표 5, 별표 6, 별표 6의3, 별표 6의4 및 별표 6의5의 검사기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ도시가스사업법 시행규칙 제23조 개정 기준을 준용하여 상세기준 개정 ※ 도법 시행규칙 제23조제4항 : 제3항에 따른 주요공정 시공감리와 일부공정 시공감리의 대상은 다음과 같이 구분한다. 1. 주요공정 시공감리 대상 가. 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관(그 부속시설을 포함한다) 나. 나프타부생가스ㆍ바이오가스제조사업자 및 합성천연가스제조사업자의 배관(그 부속시설을 포함한다) 2. 일부공정 시공감리 대상 가. 가스도매사업자의 가스공급시설 나. 일반도시가스사업자, 나프타부생가스ㆍ바이오가스제조사업자, 합성천연가스제조사업자 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설 중 제1호의 시설을 제외한 가스공급시설 다. 제21조제1항에 따른 시공감리의 대상이 되는 사용자공급관(그 부속시설을 포함한다)
2.1 시공감리 대상 규칙 제21조에 따라 도시가스공급시설 중 주요공정시공감리 대상 및 일부공정시공감리 대상은 다음과 같다. 2.1.1 주요공정시공감리 대상 (1) 일반도시가스사업자의 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관(그 부속시설을 포함한다) (2) <신 설> 2.1.2 일부공정시공감리 대상 (1) 가스도매사업자의 가스공급시설 (2) 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설 중 2.1.1(1)의 시설을 제외한 가스공급시설 (3) 규칙 제21조제1항에 따른 시공감리의 대상이 되는 사용자공급관(그 부속시설물을 포함한다)	2.1 시공감리 대상 --------------------------------------------------- 2.1.1 주요공정시공감리 대상 (1)--------------------------------------------------- (2)나프타부생가스ㆍ바이오가스제조사업자 및 합성천연가스제조사업자의 배관(그 부속시설을 포함한다) 2.1.2 일부공정시공감리 대상 (1)--------------------- (2) 일반도시가스사업자 , 나프타부생가스 ․ 바이오가스제조사업자, 합성천연가스제조사업자 및 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설 중 2.1.1의 시설---------- (3) ------------------------------------------------------