KGS AA231(가스용 전기절연이음관 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.9.1 제품표시 절연관에 표시할 사항은 다음과 같다. (1) 제조자명이나 그 약호 (2) 제조연월이나 로트번호 (3)~(8) <생략>	3.9.1 ---- -------------------. (1) ---------- (2) 제조 연월 및 로트번호 (3)~(8) <현행과 같음>	ㅇ 절연관의 제조시기 확인이 가능하도록 제품표시사항 개정