KGS AA338(가스누출 확인 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.9.1.2. 밸브에 표시할 사항 (1) 제조번호 또는 로트번호 (2) 제조일자 (3) 용도 (4) 품질보증기간 (5) 상용압력 (6) 개폐방향 (7) 사용방법(보기 : 수평설치 금지, 저압전용(30 ㎪ 이하) 등) (8) 점검버튼 조작방법이나 주의사항 (9) 사용조건에 적정한 액체와 수위(점검통을 말한다)	3.9.1.2. ---------- (1) ------------ (2) 제조 연월 또는 제조 연월일 (3) -- (4) ------ (5) ---- (6) ---- (7) --------------------------------- (8) ------------------- (9) ----------------------------	ㅇ 밸브의 제조시기 확인이 가능하도록 제품표시사항 개정