KGS AA531(일반용 고압고무호스 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.9.1 제품표시 고압고무호스에 표시할 사항은 다음과 같다. 다만 권장사용기간 표시는 한국가스안전공사가 내구성 등이 우수하다고 인정한 경우에는 2년의 범위에서 기간을 더하여 연장된 기간으로 할 수 있다. (1) 품명 (2) 제조자명 또는 그 약호 (3) 제조번호 또는 로트번호 <신설> (4)~(7) <현행과 같음>	3.9.1 ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) -- (2) ------------ (3) ------------- (4) 제조 연월 또는 제조 연월일 (5)~(8) <현행과 같음>	ㅇ 고압고무호스의 제조시기 확인이 가능하도록 제품표시사항 개정