KGS AA632(가스누출경보차단장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.9.1 제품표시 3.9.1.1 제어부 제어부에 표시할 사항은 다음과 같다. (1) 제어부임을 나타내는 표시(예 : 제어부, 콘트롤러, 콘트롤박스) (2) 제조연월 또는 제조번호 (3)~(4) <생략> 3.9.1.2 차단부 차단부에 표시할 사항은 다음과 같다. (1) 종류 (예 : 차단부, 자동식소화기용 차단부) (2) 제조연월 또는 제조번호 (3)~10) <생략>	3.9.1 ---- 3.9.1.1 --- -------------------. (1) --------------------------------- (2) 제조 연월 및 제조번호 (3)~(4) <현행과 같음> 3.9.1.2 --- --------------------. (1) ---------------------- (2) 제조 연월 및 제조번호 (3)~10) <현행과 같음>	ㅇ 경보차단장치의 제조시기 확인이 가능하도록 제품표시사항 개정