KGS FP113 (고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 B

재 료 명

KS D 4124 압력용기용 조질형 합금강 단강품

KS D 6727 열교환기용 티탄팔라듐 합금관

부록 B

---

KS D 4123 압력 용기용 합금강 단강품

KS D 5575 (열교환기용 타이타늄 및 타이타늄합금 관)

ㅇ KS D 4124(압력 용기용 조질형 합금강 단강품)은 유사규격 통합으로 폐지되어, 기술표준원 고시 2008-0211(`08.05.06)에 따라 KS D 4123(압력 용기용 합금강 단강품)으로 대체됨.

ㅇ KS D 6727(열교환기용 티탄 팔라듐합금 관)은 유사 규격의 통합화를 추진하는 과정에서 폐지되어, 기술표준원 고시 2004-0221(`04.06.12)에 따라 KS D 5575 (열교환기용 타이타늄 및 타이타늄합금 관)으로 대체됨.