KGS GC208 (주거용 가스보일러의 설치·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.5 경과조치 1.5.1 ~ 1.5.4 <생 략> 1.5.5 일산화탄소 경보기 설치에 대한 경과조치 1.5.5.1 액화석유가스용 보일러는 액법 시행규칙 시행일(20.8.5) 이후 제조하거나 수입한 가스보일러를 설치(교체 설치를 포함한다)하는 경우부터 2.1.3.17의 개정 기준을 적용한다. 1.5.5.2 도시가스용 보일러는 도법 시행규칙 시행일(20.8.25) 이후 제조하거나 수입한 가스보일러를 설치(교체 설치를 포함한다)하는 경우부터 2.1.3.17의 개정 기준을 적용한다.	1.5 ---- 1.5.1 ~ 1.5.4 <현행과 같음> 1.5.5 ----------------------- 1.5.5.1 -------------------------------- -----------------------------------------------------------. 1.5.5.2 -------------------------------- 가스보일러(2020년 8월 5일 이후 제조하거나 수입한 가스보일러를 말한다) --------------------.	ㅇ 「도시가스사업법 시행규칙」 부칙과 개정 사항이 동일하도록 단서 조항 신설