KGS GC204(매설 가스배관 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1. 일반사항 1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 매설 가스배관 내진 설계에 적용한다.	---- 1.1 ---- ---------------------------------,「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 -------------.	∘ 적용범위에 액법 추가
2. 설계 기준 <신 설>	2. ---- 2.1 적용 대상 2.1.1 지하에 매설되는 사업소 밖의 고압가스 배관(이하 “고압가스 배관”이라 한다) 2.1.2 지하에 매설되는 액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관(사용자 공급관과 내관은 제외한다)(이하 “액화석유가스 배관”이라 한다) 2.1.3 지하에 매설되는 사업소 밖의 도시가스 배관(사용자 공급관과 내관은 제외한다)(이하 “도시가스 배관”이라 한다)	∘ 매설 가스배관 내진설계 적용대상 명확화
2.1 내진등급 분류 2.1.1 도시가스 배관은 시설물의 공공성, 시설물 피해에 따른 복구 기간, 수급 차질 우려 등을 고려하여 내진 특등급, 내진 I등급, 내진 II등급으로 분류하며, 가스 도매 사업자의 경우에는 배관의 피해로 초래되는 영향도를 고려하여 내진등급별 관리 등급을 부여하여 중점 관리한다. 표 2.1.1 도시가스 배관의 내진등급 2.1.1.1 ~ 2.1.1.3 <생 략> 2.1.2 고압가스 배관의 중요도는 그 기능의 중요성과 지진으로 손상이 초래될 수 있는 재해의 규모와 범위를 고려하여 내진 특등급, 내진 Ⅰ등급, 내진 Ⅱ등급으로 분류하되, 그 분류 기준은 다음과 같다. 2.1.2.1 독성가스를 수송하는 고압가스 배관의 중요도는 내진 특등급으로 분류한다. 2.1.2.2 가연성가스를 수송하는 고압가스 배관의 중요도는 내진 Ⅰ등급으로 분류한다. 2.1.2.3 독성가스나 가연성가스 이외의 가스를 수송하는 고압가스 배관의 중요도는 내진 Ⅱ등급으로 분류한다. <신 설>	2.2 ------ 2.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 표 2.2.1 ------------- 2.2.1.1 ~ 2.2.1.3 <현행과 같음> 2.2.2 -------- 내진등급은 -----------------------------------------------------------------------------------------. 2.2.2.1 ------------ 고압가스 배관은 ----------------. 2.2.2.2 --------------- 고압가스 배관은 ---------------. 2.2.2.3 -------------------------- 고압가스 배관은 -------------. 2.2.3 액화석유가스 배관의 내진등급은 표 2.2.1의 일반도시가스사업자 기준에 따라 분류한다.	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 액화석유가스 배관망공급사업 제조소 밖의 배관 내진등급 분류 추가
2.2 내진성능 수준 2.2.1 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 내진성능은 기능 수행 수준과 누출 방지 수준으로 구분한다. 2.2.2 ~ 2.2.3 <생 략>	2.3 ------ 2.3.1 고압가스 배관, 도시가스 배관 및 액화석유가스 배관(이하 “가스배관”이라 한다) --------------------------------. 2.3.2 ~ 2.3.3 <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정
2.3 내진성능 목표 가스배관의 내진성능 목표는 내진등급별로 설계지반운동에 대한 내진성능 수준으로 정의되며, 표 2.3.1을 따른다. 표 2.3.1 가스시설 내진성능목표	2.4 ------ ----------------------------------------------- 표 2.4.1-----. 표 2.4.1 -----------	∘ 항목번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정
2.4 설계지반운동 2.4.1 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 지반운동을 설계할 때에는 다음 사항을 고려한다. 2.4.1.1 ~ 2.4.1.5 <생 략> 2.4.2 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 설계지반운동 수준은 다음과 같이 분류한다. 2.4.3 지진 구역 및 지진 위험도 2.4.3.1 지진 구역은 표 2.3.3과 같이 지진 구역 I 및 지진 구역 II의 두 지진 구역으로 구분한다. 재현 주기가 500년인 지진의 암반지반(S1지반)에서 각 지진 구역에서의 지진구역계수(Z)는 다음과 같다. 표 2.3.3 지진 구역 구분 2.4.3.2 재현 주기가 500년인 지진을 기준으로, 재현 주기가 다른 지진의 최대 지반 가속도를 상대적 비율로 나타내는 계수인 위험도 계수(I)는 표 2.3.4와 같다. 표 2.3.4 위험도 계수 2.4.4 유효수평지반 가속도 2.4.4.1 ~ 2.4.4.2 <생 략> 2.4.5 지반의 분류 지반은 기반암의 깊이(H)와 기반암 상부 토층의 평균 전단파속도(VS,Soil)에 근거하여 표 2.4.5와 같이 S1, S2, S3, S4, S5, S6 의 6종류로 분류하며, 세부사항은 부록 A를 따른다. 표 2.4.5 지반의 분류 2.4.6 설계지반운동의 특성 표현 방법은 다음 기준에 따른다. 2.4.6.1 설계지반운동의 세기 및 진동수 성분은 기본적으로 응답스펙트럼으로 표현한다. 2.4.6.1.1 암반지반의 표준설계응답스펙트럼 (1) 암반지반인 S1 지반의 5 % 감쇠비에 대한 수평 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 2.4.6.1.1(1)과 표 2.4.6.1.1(1)로 정의된다. 그림 2.4.6.1.1(1) 가속도 표준설계응답스펙트럼(암반지반) 표 2.4.6.1.1(1) 가속도 표준설계응답스펙트럼 전이 주기 (2) <생 략> (3) 수평 및 수직 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 수평 속도 표준설계응답스펙트럼의 감쇠비(ζ, % 단위)에 따른 스펙트럼 형상은 표 2.4.6.1.1(3)에 제시한 감쇠보정계수 CD를 표준응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5 %보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 응답(시간) 이력 해석을 권장한다. 표 2.4.6.1.1(3) 감쇠보정계수([eqn: C _{D}]) 2.4.6.1.2 토사지반의 표준설계응답스펙트럼 (1) 토사지반인 S2, S3, S4, S5 지반의 5 % 감쇠비에 대한 수평지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 속도 표준설계응답스펙트럼은 각각 기반암의 스펙트럼 가속도와 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭 비율을 의미하는‘지반증폭계수([eqn: F _{a}], [eqn: F _{v}])'로부터 그림 2.4.6.1.2①과 그림 2.4.6.1.2②와 같이 구할 수 있다. 그림 2.4.6.1.2① 토사지반 수평지반운동의 가속도 표준응답스펙트럼 그림 2.4.6.1.2② 토사지반 수평지반운동의 속도 표준응답스펙트럼 (2) 지반증폭계수는 표 2.4.6.1.2(2)와 같으며 유효수평지반가속도(S)의 값이 중간값에 해당할 경우 직선 보간하여 결정한다. 표 2.4.6.1.2(2) 지반증폭계수 (3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도 시간 이력에서 서로 다른 감쇠비의 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단으로 암반지반에 적용될 수 있는 표 2.4.6.1.1(3)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다. (4) <생 략> 2.4.6.2 지표면의 한 점에서 지반운동은 파워스펙트럼으로 정의한 랜덤 프로세스(random process)로 표현할 수 있다. 파워스펙트럼은 2.4.6.1.1과 2.4.6.1.2에서 규정한 표준설계응답스펙트럼과 일관성을 유지한다. 2.4.6.3 설계지반운동 시간 이력은 다음 기준에 따른다. 2.4.6.3.1 ~ 2.4.6.3.4 <생 략> 2.3.6.4 인공 합성 지반운동 시간 이력은 다음 기준에 따른다. 2.4.6.4.1 ~ 2.4.6.4.3 <생 략>	2.5 ------ 2.5.1 가스배관---------------------------------------. 2.5.1.1 ~ 2.5.1.5 <현행과 같음> 2.5.2 가스배관-----------------------------. 2.5.3 ------------ 2.5.3.1 ----- 표 2.5.3.1-------------------------------------------------------------------------------------------. 표 2.5.3.1 --------- 2.5.3.2 ------------------------------------------------------------------------ 표 2.5.3.2----. 표 2.5.3.2 ------ 2.5.4 ---------- 2.5.4.1 ~ 2.5.4.2 <현행과 같음> 2.5.5 ------ -------------------------------------------------표 2.5.5---------------------------------------------. 표 2.5.5 ------ 2.5.6 ------------------------------. 2.5.6.1 --------------------------------------------. 2.5.6.1.1 ------------------ (1) ------------------------------------------------------- 그림 2.5.6.1.1(1)-- 표 2.5.6.1.1(1)-------. 그림 2.5.6.1.1(1) -----------------(----) 표 2.5.6.1.1(1) --------------------- (2) <현행과 같음> (3) ------------------------------------------------------------------------- 표 2.5.6.1.1(3)에----------------------------------------------------------------------------------------------. 표 2.5.6.1.1(3) -------- 2.5.6.1.2 -------------------- (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 그림 2.5.6.1.2①과 그림 2.5.6.1.2②-------------. 그림 2.5.6.1.2① --------------------- -------- 그림 2.5.6.1.2② --------------------- -------- (2) ------- 표 2.5.6.1.2(2)--------------------------------------------------. 표 2.5.6.1.2(2) ------ (3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 표 2.5.6.1.1(3)-----------------. (4) <현행과 같음> 2.5.6.2 ------------------------------------------------------------------------2.5.6.1.1과 2.5.6.1.2-------------------------. 2.5.6.3 -------------------------. 2.5.6.3.1 ~ 2.5.6.3.4 <현행과 같음> 2.5.6.4 -----------------------------. 2.5.6.4.1 ~ 2.5.6.4.3 <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 및 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 그림번호 및 표 번호 수정 ∘ 그림번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 그림번호 수정 ∘ 그림번호 수정 ∘ 그림번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 표 번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정
2.5 설계거동 한계 <생 략> 2.5.1 <생 략> 2.5.1.1 ~ 2.5.1.2 <생 략> 2.5.2 <생 략> 2.5.2.1 ~ 2.5.2.3 <생 략>	2.6 ------ <현행과 같음> 2.6.1 <생 략> 2.6.1.1 ~ 2.6.1.2 <현행과 같음> 2.6.2 <생 략> 2.6.2.1 ~ 2.6.2.3 <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정
2.6 설계 방법 및 절차 2.6.1 <생 략> 2.6.2 고압가스 배관과 도시가스 배관의 내진 설계 시 지반 조사는 다음 기준에 따른다. 2.6.2.1 ~ 2.6.2.4 <생 략> 2.6.3 고압가스 배관과 도시가스 배관의 내진 설계 시 입지 조건은 다음 기준에 따른다. 2.6.3.1 ~ 2.6.3.3 <생 략> 2.6.4 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 내진 설계를 할 때에는 지진 재해로부터 피해가 없도록 다음 사항을 고려한다. 2.6.4.1 ~ 2.6.4.6 <생 략> 2.6.5 내진 설계 시 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 재료 및 이음매는 다음 기준에 따른다. 2.6.5.1 ~ 2.6.5.9 <생 략> 2.6.6 고압가스 배관과 도시가스 배관은 다음의 내진성능 기준을 만족하도록 설계한다. 2.6.6.1 ~ 2.6.6.3 <생 략> 2.6.7 <생 략> 2.6.8 <생 략> 2.6.8.1 ~ 2.6.8.4 <생 략>	2.7 ------- 2.7.1 <현행과 같음> 2.7.2 가스배관---------------------------------------. 2.7.2.1 ~ 2.7.2.4 <현행과 같음> 2.7.3 가스배관----------------------------------------. 2.7.3.1 ~ 2.7.3.3 <현행과 같음> 2.7.4 가스배관--------------------------------------------------------. 2.7.4.1 ~ 2.7.4.6 <현행과 같음> 2.7.5 ------- 가스배관------------------------. 2.7.5.1 ~ 2.7.5.9 <현행과 같음> 2.7.6 가스배관---------------------------------------. 2.7.6.1 ~ 2.7.6.3 <현행과 같음> 2.7.7 <현행과 같음> 2.7.8 <현행과 같음> 2.7.8.1 ~ 2.7.8.4 <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정
2.7 지진 해석 방법 2.7.1 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 지진해석을 위한 설계지반운동은 2.4를 따른다. 2.7.2 ~ 2.7.7 <생 략>	2.8 ------ 2.8.1 가스배관--------------------------------2.5---. 2.8.2 ~ 2.8.7 <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정
2.8 성능 보증 2.8.1 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 내진 설계에 대한 적합 여부는 다음 기준에 따라 검토한다. 2.8.1.1 ~ 2.8.1.2 <생 략> 2.8.2 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 내진 설계 구조물을 시공할 때에는 다음 기준에 따른다. 2.8.2.1 ~ 2.8.2.3 <생 략> 2.8.3 <생 략> 2.8.3.1 ~ 2.8.3.4 <생 략>	2.9 ---- 2.9.1 가스배관-----------------------------------------------. 2.9.1.1 ~ 2.9.1.2 <현행과 같음> 2.9.2 가스배관--------------------------------------------. 2.9.2.1 ~ 2.9.2.3 <현행과 같음> 2.9.3 <현행과 같음> 2.9.3.1 ~ 2.9.3.4 <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 및 용어 명확화 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정 ∘ 항목번호 수정
2.8 지진 기록 계측 <생 략>	2.10 ------ <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정
2.9 그 밖의 설계 기준 <생 략>	2.11 ------- <현행과 같음>	∘ 항목번호 수정